Сведения о техническом состоянии сетей

2010

Отчет о показателях надежности за 4 кв. 2011 г.

Квартальные КПЭ ЗАО ДОЗ«Медведевский»

(за 4 квартал 2011)

| Наименование показателя премирования | Отчет о выполнении показателя |  |
| --- | --- | --- |
| «Критерий надежности» 1) Недопущение более предельного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции | Аварий не было План - 0, факт - 0 |  |
| 2) Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде | Указанных несчастных случаев не было План - 0, факт - 0 |  |
|  | 4 квартал 2011 | 4 квартал 2012 |
| 3) Недопущение роста системного показателя нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 5%. | Кспнэс = 0,167 / 9 982 = 0,0000167 | Кспнэс = 0,190 / 11 644 = 0,0000163 |
|  | План - 1,01, факт – 0,92 |  |
|  | Показатель выполнен т.к. увеличение коэффициента более чем на 5% не произошло (показатель снизился на 2,4%) |  |
| 4) Недопущение роста системного показателя средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 5% | Кспсдп = 3,5 / 1 = 3,5 | Кспсдп = 7 / 2 = 3,5 |
|  | План - 1,00, факт – 0,98 |  |
|  | Показатель выполнен т.к. увеличение коэффициента более чем на 5% не произошло (показатель не изменился) |  |
| 5) Получение паспорта готовности в установленный срок | Паспорт готовности работы предприятия в осеннее -зимний период 2010-2011 года получен в установленный срок 16.10.2009 и не был аннулирован в течении ОЗП Показатель выполнен |  |