## ТСО
| ФОРМА 2 | [10 empty] | Приложение 1
Информация по технологическому присоединению.
№№ | Наименование вышестоящей смежной сетевой организацией** | Параметры точки присоединения в сторону вышестоящей смежной сетевой организации (наименование источника питания ПС 35 - 110 кВ, ЛЭП) по акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей | Наименование смежной сетевой организации | Параметры точки присоединения (наименование энергопринимающего устройства смежной сетевой организации) (ПС ,ТП, ЛЭП) по акту разграничения балансовой принадлежности электрических сетей | Напряжение в точке присоединения, кВ | Суммарная присоединенная (максимальная ) мощность, кВт * |  |  |  | Суммарная максимальная мощность по поданным действующим заявкам на технологические присоединение к сетевым объектам смежной сетевой организации, кВт* |  |  |  | Суммарная максимальная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам смежной сетевой организации, без учета расторгнутых договоров,кВт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[6 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Мариэнерго" | ПС 110/10 кВ ВЛ-1007 п. Медведево | ЗАО "ДОЗ Медведевский" | ВЛ 10кВ опора № 16 Ф-1007 до ЗТП-131 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 628 | 628 | 628 | 628 | 439.6 | 439.6 | 439.6 | 439.6
2
3
Сведения от других смежных сетевых организаций**
1 | ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | ООО "Броксталь" | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 175 | 175 | 175 | 175
| ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | ООО "Медгаз" | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35
| ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | ООО Приволжское Управление | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70
| ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | ЗАО Меловодствой | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2
| ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | СНП Охотников | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4
| ЗАО ДОЗ "Медведевский" | ЗТП - 131 | ИП Шопин | РУ-0,4, контакты присоединения рубильника к шинам 0,4 кВт, включая болтовое соединение | 0.4 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21
Директор ЗАО "ДОЗ Медведевский ______________________________________________________________Р.Х. Давлетшин
* - квартальные данные заполняются с нарастающим итогом.
**- под вышестоящей смежной сетевой организацией понимается смежная сетевая организация,электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения. В случае если все смежные сетевые организации имеют одинаковый класс напряжения, вышестоящей смежной сетевой организацией признается сетевая организация, присоединенная к электрической сети более высокого напряжения.
Примечание : Курсивом выделен образец заполнения информации .
Lavrentyev_AL@energy.mari.ru

## c ФСК
Приложение 2
Информация о технологическом присоединении ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№№ | Наименование вышестоящей смежной сетевой организацией | Наименование сетевой организации | Суммарная присоединенная (максимальная ) мощность, МВт * |  |  |  | Суммарная мощность по поданным действующим заявкам на технологические присоединения к сетевым объектам смежной сетевой организации, МВт* |  |  |  | Суммарная мощность по заключенным договорам на технологическое присоединение к сетевым объектам смежной сетевой организации, без учета расторгнутых договоров, МВт*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | 1 квартал 20011 г. | 2 квартал 20011 г. | 3 квартал 20011 г. | 4 квартал 20011 г. | 1 квартал 20011 г. | 2 квартал 20011 г. | 3 квартал 20011 г. | 4 квартал 20011 г. | 1 квартал 20011 г. | 2 квартал 20011 г. | 3 квартал 20011 г. | 4 квартал 20011 г.
1 | ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" | 630 | 630 | 630 | 630 | 628 | 628 | 628 | 628 | 439.6 | 439.6 | 439.6 | 439.6
* - квартальные данные заполняются с нарастающим периодом.